
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ ПОДБОРА

КАНАЛИЗАЦИОННОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ

Заказчик: ___________________________________________________________________________
Адрес: _____________________________________________________________________________
Контактное лицо (Ф.И.О., должность): ___________________________________________________
Тел / Факс: __________________________________  E-mail: ________________________________

	Основная информация:

	Тип сточных вод (нужное подчеркнуть):

-  хозяйственно-бытовые

-  производственные
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-  поверхностно-ливневые

	Производительность канализационной насосной станции, м3/час
	

	Напор, м
	

	Глубина залегания подводящего трубопровода, Нподв., мм
	

	Наружный диаметр подводящего трубопровода, Дподв.нар.хS., мм
	

	Глубина залегания напорного трубопровода, Hнап.,мм
	

	Наружный диаметр напорного трубопровода, Днап.нар.хS., мм
	

	Длина напорного трубопровода, мм
	

	Расположение в плане подводящего и напорного
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 трубопроводов: (часы)
	

	Количество насосов, шт
	

	Вентиляционная труба, мм, расположение
	

	Электрооборудование:

	Исполнение шкафа управления /Наружное, внутреннее/
	

	Взрывобезопасность: /да, нет/
	

	Частотный привод: /да, нет/
	

	Дополнительные сведения:

	Павильон: /да, нет/
	

	Решетчатый контейнер: /да, нет/
	

	Подъемный механизм: /да, нет/
	

	Лестница стремянка: /да, нет/
	

	Материал корпуса (сталь, пластик)
	

	Количество КНС, шт
	


Дата: «___» ____________20__ г.   
  
 

 Подпись клиента: _________________
