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)Опросный лист на изготовление водонапорной башни системы Рожновского
	Заказчик
	


	Контактное лицо
(должность, ФИО, тел.)
	



Технические требования
	1
	Количество, шт.
	  

	1. 
	Объем водонапорного бака, м3
	□15 ; □ 25 ;  □50;  □160;  □ другой _________   .                                                                                                                                                                                                                    

	2. 
	Диаметр водонапорного бака, м
	□ 3,02                    □  2,5                □ Другой_______

	3. 
	Высота опоры, м
	□ 9         □ 12       □ 15       □ 18      □ Другой_______

	4. 
	Диаметр опоры, м
	□ 1,22                                              □ Другой_______

	5. 
	Крышное ограждение
	□  Требуется                                          □  Не требуется

	6. 
	Верхний смотровой люк
	□  Требуется                                          □ Не требуется

	7. 
	Нижний смотровой люк
	□  Требуется                                          □ Не требуется

	8. 
	Переливная труба
	□  Требуется                                          □ Не требуется

	9. 
	Наружная лестница
	□  Требуется  с ограждением               □ Не требуется

	10. 
	Внутренняя лестница
	□  Требуется                                          □ Не требуется

	11. 
	Скобы - льдоудержатели
	□  Требуется                                          □ Не требуется

	12. 
	Шарнир
	□  Требуется                                          □ Не требуется

	13. 
	Воздушная труба
	□  Требуется                                         □ Не требуется

	14. 
	Площадка отдыха
	□  Требуется                                         □ Не требуется

	15. 
	Растяжки
	□  Требуется, кол-во________            □ Не требуется

	16. 
	Закладные детали
	□  Требуется, кол-во________             □ Не требуется

	17. 
	Наружная окраска
	□  Требуется, вид покраски______      □ Не требуется

	18. 
	Внутренняя окраска
	□  Требуется, вид покраски______      □ Не требуется

	19. 
	Подводящий патрубок
	□  Требуется, кол-во, Д= _______        □ Не требуется

	20. 
	Отводящий патрубок
	□  Требуется, кол-во, Д= _______        □ Не требуется

	21. 
	Необходимость  монтажа  на площадке Заказчика 
	□  Требуется                                          □ Не требуется

	22. 
	Гидроизоляция
	□  Требуется                                          □ Не требуется

	23. 
	Доставка
	□  Требуется                                          □ Не требуется                             

	24. 
	Место установки (город,поселок)
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