109052, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 29-33,

тел. (495) 649-50-93, 649-50-73 www.sg-pro.ru e-mail: info@sg-pro.ru

Опросный лист на изготовление водонапорной башни системы Рожновского

| Заказчик |  |
| --- | --- |
| Контактное лицо (должность, ФИО, тел.) |  |

Технические требования

| 1 | Количество, шт. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Объем водонапорного бака, м3 | □15 ; □ 25 ; □50; □160; □ другой _________ . |
|  | Диаметр водонапорного бака, м | □ 3,02 □ 2,5 □ Другой_______ |
|  | Высота опоры, м | □ 9 □ 12 □ 15 □ 18 □ Другой_______ |
|  | Диаметр опоры, м | □ 1,22 □ Другой_______ |
|  | Крышное ограждение | □ Требуется □ Не требуется |
|  | Верхний смотровой люк | □ Требуется □ Не требуется |
|  | Нижний смотровой люк | □ Требуется □ Не требуется |
|  | Переливная труба | □ Требуется □ Не требуется |
|  | Наружная лестница | □ Требуется с ограждением □ Не требуется |
|  | Внутренняя лестница | □ Требуется □ Не требуется |
|  | Скобы - льдоудержатели | □ Требуется □ Не требуется |
|  | Шарнир | □ Требуется □ Не требуется |
|  | Воздушная труба | □ Требуется □ Не требуется |
|  | Площадка отдыха | □ Требуется □ Не требуется |
|  | Растяжки | □ Требуется, кол-во________ □ Не требуется |
|  | Закладные детали | □ Требуется, кол-во________ □ Не требуется |
|  | Наружная окраска | □ Требуется, вид покраски______ □ Не требуется |
|  | Внутренняя окраска | □ Требуется, вид покраски______ □ Не требуется |
|  | Подводящий патрубок | □ Требуется, кол-во, Д= _______ □ Не требуется |
|  | Отводящий патрубок | □ Требуется, кол-во, Д= _______ □ Не требуется |
|  | Необходимость монтажа на площадке Заказчика | □ Требуется □ Не требуется |
|  | Гидроизоляция | □ Требуется □ Не требуется |
|  | Доставка | □ Требуется □ Не требуется |
|  | Место установки (город,поселок) |  |