

техническое задание
на подбор оборудования хозяйственно-бытовых сточных вод

	Заказчик:

	Адрес: 

	Контактное лицо (Ф.И.О., должность): 

	Тел / Факс:

	E-mail:


1. Качественное содержание сточных вод: сточные воды города, жилого или коттеджного поселка, дома отдыха, больницы, гостиницы, офисного центра, логистического комплекса и др. 
2. Количество сточных вод* ______, м3/сут. 
3. Эквивалентное число жителей ____, чел  
4. Коэффициент неравномерности поступления сточных вод:

Кмакс _______  максимальный

Кмин  _______  минимальный

5. Климатические условия эксплуатации:

Температура воздуха: средняя ,0С: 

                                           минимальная ,0С: 

6.  Состав сточных вод и требования к очищенным сточным водам*:
	Параметр
	Вход
	Выход**

	ХПК,​​​ мгО2/л
	
	

	БПКп, мгО2/л
	
	

	Взвешенные вещества, мг/л
	
	

	рН
	
	

	СПАВ, мг/л
	
	

	Азот аммонийный (N-NH4), мг/л
	
	

	Азот нитритов, мг/л
	
	

	Жиры, мг/л
	
	

	Фосфаты (Р2О5,РО4), мг/л
	
	

	Температура, 0С
	
	

	
	
	


* - Обязательные к заполнению параметры.     **- Или условия выпуска в водоем, нормы ПДС

7. Характеристики существующих коммуникаций (эл.энергия, наличие подводящих трубопроводов с указанием их диаметров и длины, др. сооружений, связанных со сбором и очисткой сточных вод) :

8. Другие сведения 
Дата: «___» ____________20__ г.   

 

Подпись клиента: ____________
Экологический спецназ


Надёжная защита воды
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