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Экологический спецназ
Надёжная защита воды
)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА ПОДБОР ОБОРУДОВАНИЯ ОЧИСТКИ ЛИВНЕВЫХ СТОЧНЫХ ВОД
	Заказчик:

	Адрес: 

	Контактное лицо (Ф.И.О., должность): 

	Тел / Факс:

	E-mail:



1. Характеристика водосборной поверхности: автостоянка, бензозаправка, автобусная станция, территория промпредприятия (указать какого) или другие территории:

2. Территория или материал покрытия*: 

	Наименование
	Площадь, га

	Кровли зданий
	

	Асфальт
	

	Газон
	

	Грунт
	

	Булыжные мостовые или щебеночные покрытия 
	

	Общая
	


                               
3. Количество сточных вод _____ м3/ч, или ____ л/с

4. При наличии посторонних стоков в данную систему дать количественные и качественные характеристики

5. Состав сточных вод и требования к очищенным стокам

	Параметр
	Вход
	Выход**

	Взвешенные вещества, мг/л 
	
	

	Нефтепродукты, мг/л 
	
	

	БПК п, мг/л
	
	

	Другие вещества (при их наличии)
	
	

	
	
	

	
	
	


* - Обязательные к заполнению параметры.     **- Или условия выпуска в водоем, нормы ПДС

6. Наличие накопительных емкостей: есть, нет: 
7. Характеристика существующих сооружений (при их наличии):
8.  Диаметр и отметка сетей ливневой канализации в месте ориентировочного размещения очистных сооружений:
9.  Вид очистных сооружений: наземные (контейнерные), подземные
10.  Другие сведения

Дата: «___» ____________20__ г.   		 		Подпись клиента: __________________
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